中医定向透药疗法治疗仪参数

输出通道: 2-4通道，每路单独控制

电极片:单独使用

显示方式:液晶、导入方式、强度、温度、时间等工作电源:交流220v50hz

输出频率:低频脉冲频率: 1-440hz

中频调制频率: 1250-4000hz

输出电流: 0-100ma

连续工作时间，不低于6小时

定时时间:0-60分钟

磁疗功能:有

热疗温度:有

热疗电源: 0-5档调节