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	医疗设备零星维修配件报价表目录

	序号
	医疗器械名称
	维修内容
	单位
	单价
	服务科室

	1
	奥林巴斯4K腹腔镜氙灯光源
	更换氙气灯光源
	个
	
	手术室

	2
	男性性功能康复治疗仪
	移机
	套
	
	男科

	3
	超声波清洗机液晶显示屏
	更换文本液晶显示屏
	块
	
	消毒供应室

	4
	脉动真空灭菌器
	更换除菌过滤器
	个
	
	消毒供应室

	5
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	更换驱动模块
	个
	
	消毒供应室

	6
	洁净整齐发生器
	更换加热管380v20kw
	个
	
	消毒供应室

	7
	脉动真空灭菌器
	更换3670门胶条
	条
	
	消毒供应室

	8
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	更换断路器
	个
	
	消毒供应室

	9
	内镜清洗工作站
	更换气压调节器
	个
	
	内镜中心

	10
	内镜清洗工作站
	更换快速接头底座
	个
	
	内镜中心

	11
	内镜清洗工作站
	更换PU管快拧管件外丝三通
	个
	
	内镜中心

	12
	内镜清洗工作站
	更换PU管快拧管件外丝直角
	个
	
	内镜中心

	13
	内镜清洗工作站
	更换自吸增压泵
	台
	
	内镜中心

	14
	监护仪
	电源管理板
	个
	
	外科

	15
	监护仪
	适配器
	个
	
	脑病科

	16
	监护仪
	按键板
	个
	
	脑病科

	17
	心电图机
	心电吸球
	个
	
	心病科

	18
	监护仪
	血压袖套
	个
	
	妇产科（四层）

	19
	监护仪
	参数板
	个
	
	心病科

	20
	监护仪
	血氧传感器
	个
	
	普外科

	21
	监护仪
	软指套血氧传感器
	个
	
	妇产科

	22
	监护仪
	心电导联线
	根
	
	麻醉科

	23
	多功能血管超声系统
	手持2MHZ探头
	套
	
	脑病科

	24
	体外冲击波治疗系统
	冲击波手柄起亚蛋刀校正套装
	套
	
	骨伤科

	25
	全自动血流变测试仪
	排污泵管
	根
	
	检验科

	26
	脉动真空清洗消毒器
	减速机
	台
	
	消毒供应室

	27
	内镜清洗工作站
	酸化水水龙头  
	个
	
	脾胃病科

	28
	内镜清洗工作站
	PE管快插管件
	个
	
	脾胃病科

	29
	内镜清洗工作站
	PU管快拧管件
	个
	
	脾胃病科

	30
	内镜清洗工作站
	电磁阀
	个
	
	脾胃病科

	31
	内镜清洗工作站
	PE管快插管件
	个
	
	脾胃病科

	32
	脉动真空清洗消毒器
	门胶条
	条
	
	消毒供应室

	33
	血细胞分析仪
	电磁阀
	个
	
	检验科

	34
	全自动血球仪CRP
	密封组件
	个
	
	检验科

	35
	全自动血球仪CRP
	三通阀
	个
	
	检验科

	36
	全自动血球仪DF120
	XE28A
	套
	
	检验科

	37
	心电图机
	12导一体式心电图机电缆
	个
	
	功能科

	38
	监护仪
	血氧板
	个
	
	骨伤科

	39
	监护仪
	6针血氧主电缆
	个
	
	骨伤科

	40
	监护仪
	血氧板
	个
	
	肾内科

	41
	监护仪
	血氧传感器
	个
	
	肾内科

	42
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	保养耗材（泵油，油污过滤器，过氧化氢过滤器）
	套
	
	消毒供应室

	43
	肌电图机
	B01鳄鱼夹电极(2芯)电极线
	根
	
	脑病科

	44
	内镜清洗工作站
	快速接头插头
	个
	
	内镜中心

	45
	内镜清洗工作站
	空压机气水分离气压调节器/一体式
	个
	
	内镜中心

	46
	内镜清洗工作站
	高压水气枪（合金）
	把
	
	内镜中心

	47
	内镜清洗工作站
	气水分离器
	个
	
	内镜中心

	48
	体外冲击波治疗仪
	EMS枪管子弹套件维修
	套
	
	骨伤科

	49
	强脉冲光与激光系统
	ACNE滤光片
	个
	
	皮肤科

	50
	心肺运动测试系统
	氧传感器
	个
	
	心血管病中心

	51
	耳内窥镜
	镜头
	个
	
	耳鼻喉科

	52
	煎药机
	挤压装置
	个
	
	煎药房

	53
	奥林巴斯胃肠镜
	清洗堵头
	套
	
	内镜科

	54
	奥林巴斯胆道镜
	弯曲橡皮
	个
	
	手术室

	55
	贝克曼AU5800
	钾钠氯电极各一个
	套
	
	检验科

	56
	胎心监护仪
	面板按键
	个
	
	妇产科

	57
	监护仪
	泵阀组件
	套
	
	肛肠二科

	58
	迈瑞心电图机
	导联线
	根
	
	功能科

	59
	宝莱特Q5
	一体式心电电缆
	根
	
	骨伤科

	60
	飞利浦监护仪
	主板更换
	个
	
	心血管病中心

	61
	监护仪
	升级全配主板
	套
	
	肛肠二科

	62
	心电监护
	袖带
	个
	
	肿瘤科

	63
	血氧机
	血氧传感器
	个
	
	脑病科门诊

	64
	血氧机
	血氧主电缆
	个
	
	胃镜室

	65
	煎药机密封圈
	煎药机密封圈故障
	个
	
	药剂科

	66
	煎药机主板
	煎药机主板故障
	个
	
	药剂科

	67
	煎药机压力表
	压力表故障
	个
	
	药剂科

	68
	十功能固态继电器
	固态继电器故障
	个
	
	药剂科

	69
	十功能自动煎药机（电动球阀）
	电动球阀故障
	个
	
	药剂科

	70
	十功能自动煎药机（电动球阀配件）
	电动球阀故障
	个
	
	药剂科

	71
	内镜清洗灌流器堵头
	漏水
	个
	
	内窥镜室

	72
	半导体激光治疗仪
	激光灯头不亮
	个
	
	皮肤科护理

	73
	冲击波
	刀头
	个
	
	推拿一科

	74
	动态血压
	动态血压袖带
	个
	
	心病科

	75
	心电图机
	主板电池
	个
	
	妇产科

	76
	监护仪
	编码器
	个
	
	普外科

	77
	监护仪
	主机手柄
	个
	
	脑病科

	78
	监护仪
	5导导联线
	个
	
	脑病科

	79
	心电图机
	心电电极
	个
	
	功能科

	80
	监护仪
	6针5导一体式心电电缆
	个
	
	肛肠一科

	81
	心电图机
	心电图纸
	个
	
	肾内科

	82
	煎药包装机
	齿轮
	个
	
	药剂科

	83
	煎药机
	电磁阀
	个
	
	药剂科

	84
	彩色多普勒超声诊断仪
	显示器故障
	台
	
	功能科

	85
	酸化水系统电解槽
	更换电解槽
	个
	
	供应室

	86
	内镜清洗工作站
	排液开关（进水开关带插线）
	套
	
	内镜中心

	87
	洗消工作站
	钢丝编织软管
	条
	
	内镜中心

	88
	洗消工作站
	钢丝编织软管
	条
	
	内镜中心

	89
	全自动生化分析仪
	LAMP灯泡
	个
	
	检验科

	90
	空气消毒机
	移机安装
	台
	
	脑病科

	91
	冲击波水囊
	水囊破裂更换
	台
	
	推拿一科

	92
	观片灯
	安装观片灯
	台
	
	脑病科

	93
	中心监护系统
	设备移机
	套
	
	急诊科

	94
	多导睡眠监测系统
	设备移机
	台
	
	肺病科

	95
	可消毒呼气阀组件
	更换配件
	台
	
	重症

	96
	呼吸机
	氧电池
	个
	
	心病一区

	97
	煎药机
	加热盘
	组
	
	制剂室

	98
	包装机
	包装机电机
	个
	
	药剂科

	99
	煎药机
	更换固态继电器
	个
	
	药剂科

	100
	内镜清洗工作站
	更换LED照明灯管
	个
	
	内镜中心

	101
	内镜清洗工作站
	更换不锈钢遮光板
	个
	
	内镜中心

	102
	清洗消毒工作站
	PU管快插件
	个
	
	内镜中心

	103
	医用封口机
	按键面板
	个
	
	供应室

	104
	心电图机（GE2000）
	吸球
	个
	
	心病一科

	105
	监护仪
	袖带
	个
	
	普外科

	106
	监护仪
	气泵、气阀各一
	个
	
	普外科

	107
	理邦动态心电
	心电导联线
	个
	
	心病科

	108
	监护仪
（宝莱特Q5）
	血氧主电缆
	个
	
	骨伤科

	109
	监护仪
	血氧传感器
	个
	
	骨伤科

	110
	监护仪（PM9000）
	气阀
	个
	
	骨伤科

	111
	电动铅门维修
	电机、皮带、控制器
	套
	
	放射科

	112
	奥林巴斯摄像系统维修
	更换摄像系统线束
	次
	
	手术室

	113
	冲击波治疗仪维修
	更换枪头
	次
	
	针灸二科

	114
	红外线治疗仪维修
	更换主板
	次
	
	针灸二科

	115
	电动吸引器维修
	更换按钮
	次
	
	急诊科

	116
	微波治疗仪维修
	更换治疗头
	次
	
	肛肠二科

	117
	显微镜影像工作站维修
	更换输出线
	次
	
	皮肤科门诊

	118
	皮肤镜维修
	更换摄像头
	次
	
	皮肤科门诊

	119
	CT室防护维修
	更换专用门把手
	次
	
	CT室

	120
	低频电子脉冲治疗仪维修
	更换主板
	次
	
	妇产科

	121
	中医定向药透治疗仪维修
	更换按键板
	次
	
	周围血管病科

	122
	中药熏蒸机维修
	更换锅盖
	次
	
	周围血管病科

	123
	石蜡包埋机维修
	更换散热风扇
	次
	
	病理科

	124
	紫外线消毒维修
	更换定时器2个
	次
	
	皮肤科门诊

	125
	内窥镜清洗工作站维修
	更换内部接头管路
	次
	
	胃镜室

	126
	雾化器维修
	更换电机
	次
	
	肺病科

	127
	CT室防护维修
	焊接费
	次
	
	CT室

	128
	双道注射泵维修
	更换通道板
	次
	
	肺病科

	129
	监护仪维修
	更换血压模块
	次
	
	麻醉科

	130
	定向药透治疗仪维修
	更换电源线
	次
	
	脑病科

	131
	轮椅维修
	更换前轮1对
	次
	
	脑病科

	132
	轮椅维修
	更换前轮1对
	次
	
	肛肠二科

	133
	轮椅维修
	更换前轮1个
	次
	
	急诊科

	134
	轮椅维修
	更换前轮1个
	次
	
	心病三科

	135
	负压吸引器维修
	更换负压盖一对
	次
	
	皮肤科住院

	136
	医用X射线摄影系统维修
	更换硬盘更换软驱软件
	次
	
	放射科

	137
	消毒清洗槽维修
	更换管路
	次
	
	放射科

	138
	心电图机
	十二导心电导联线
	条
	
	急诊科

	139
	心电监护仪
	五导心电导联线
	条
	
	急诊科

	140
	电针仪
	适配器
	个
	
	针灸科门诊

	141
	结肠透析机
	接头管路
	套
	
	肾病科

	142
	医用干燥柜
	陶瓷保险
	次
	
	供应室

	
	
	电源模块
	块
	
	

	143
	医用清洗机
	管路接头
	次
	
	供应室

	144
	医用清洗机
	水箱液位管路
	个
	
	供应室

	
	
	电磁阀
	个
	
	

	145
	生物安全柜
	电路板
	个
	
	细菌室

	146
	中医定向药透治疗仪
	电极线
	套
	
	骨伤科

	147
	多功能眼病治疗仪
	治疗眼罩
	套
	
	眼科门诊

	148
	多功能眼病治疗仪
	治疗眼罩
	套
	
	眼科门诊

	149
	中医定向药透治疗仪
	主板维修
	次
	
	心病科1

	
	
	导线接口
	个
	
	

	150
	中医定向药透治疗仪1
	电极线
	套
	
	心病科1

	151
	中医定向药透治疗仪2
	电极线
	套
	
	心病科1

	152
	门诊楼负压系统
	继电器
	个
	
	设备科

	
	
	吸合器
	个
	
	

	153
	碎药机
	传动电机
	套
	
	制剂室

	154
	中医定向药透治疗仪
	主板控制旋钮
	个
	
	骨伤科

	
	
	电极线
	套
	
	

	155
	膝关节外固定可调节支具
	固定部
	套
	
	针灸二科

	156
	医用纯水机
	反渗透膜
	次
	
	供应室

	
	
	树脂
	升
	
	

	
	
	活性炭
	升
	
	

	
	
	石英砂
	升
	
	

	157
	红外红光治疗仪
	脚部脉冲治疗片
	对
	
	内分泌科

	158
	碎药机2
	传动电机
	套
	
	制剂室

	159
	光子治疗仪
	3米电源线
	条
	
	周围血管病科

	160
	中医定向治疗仪
	电极线
	套
	
	推拿科病区

	
	
	电极片
	对
	
	

	161
	臭氧治疗仪
	氧气电磁阀门
	个
	
	推拿二科(门诊）

	162
	妇科检查床
	专用腿托
	对
	
	妇产科门诊

	163
	红外红光治疗仪
	脚部脉冲治疗片
	对
	
	内分泌科

	164
	轮椅
	方向轮
	个
	
	心病三科

	165
	红外线治疗仪
	灯头控制板
	个
	
	针灸二科

	166
	电子腹腔镜
	导光主软管锥形套维修费
	套
	
	手术室

	167
	中医定向药透治疗仪
	更换电源线
	条
	
	骨伤科

	168
	中医定向药透治疗仪
	更换主板控制旋钮
	个
	
	骨伤科

	169
	耳鼻喉综合治疗台
	更换检查椅外皮
	套
	
	耳鼻喉科

	170
	轮椅轮子
	更换万向轮
	个
	
	肛肠2科

	171
	轮椅轮子
	更换万向轮
	个
	
	脾胃病科

	172
	无菌物品发放车
	车轮焊接固定人工费
	次
	
	供应室

	
	
	盖子焊接人工费
	次
	
	

	173
	中医定向药透治疗仪
	电级线插口焊接人工费
	次
	
	周围血管病科

	174
	立式压力蒸汽灭菌器
	更换进水（电磁阀）
	个
	
	检验科

	
	
	更换出水（电磁阀）
	个
	
	

	
	
	清洗管路人工费
	次
	
	

	175
	空气波压力治疗仪
	更换下肢左腿气囊
	个
	
	骨伤科

	
	
	更换下肢右腿气囊
	个
	
	

	176
	轮椅轮子
	更换方向轮
	个
	
	心病3科

	177
	微波治疗仪
	更换微波理疗线
	条
	
	肛肠2科

	178
	智能康复训练系统
	更换电源线
	条
	
	脑病3科

	179
	呼叫器系统
	更换呼叫器系统
	套
	
	康复病区

	180
	电源线
	更换电源线
	条
	
	肿瘤科

	181
	牵引器肢体架（绑带）
	更换绑带
	条
	
	针灸二科

	182
	声频共振耳聋治疗机
	更换主板更换电位器
	套
	
	耳鼻咽喉科

	183
	血液透析滤过机
	更换6棱接头
	个
	
	血透中心

	184
	电动吸引器
	更换压力表
	个
	
	肺病科

	185
	手推轮椅
	更换轮子
	个
	
	推拿病区

	186
	定向透药治疗仪
	更换电极导联线
	条
	
	周围血管病科

	187
	奥林巴斯30°宫腔镜
	更换工作管
	套
	
	手术室

	
	
	更换广角光纤
	套
	
	

	
	
	更换柱状镜
	套
	
	

	188
	空气机气体结净器
	更换精密过滤器
	套
	
	内镜中心

	189
	声频共振耳聋治疗机
	更换4针单槽导联线
	条
	
	耳鼻咽喉科

	190
	牵引器
	更换牵引器内芯
	个
	
	针灸二科

	
	
	更换轨道滑轮
	个
	
	

	
	
	更换占位海绵
	个
	
	

	191
	无创颅内压监测仪-
打印机
	更换专用打印机
	套
	
	骨伤科

	192
	电针仪
	更换适配器
	个
	
	眼科

	
	
	更换电针线
	套
	
	

	193
	中医定向透药治疗仪
	更换旋钮编码器
	个
	
	骨伤科

	
	
	更换导联线排线插座
	个
	
	

	194
	中医定向透药治疗仪
	更换旋钮编码器
	个
	
	骨伤科

	195
	轮椅
	更换万向轮子
	个
	
	心病科

	196
	除颤仪
	更换心电导联线
	根
	
	心血管病中心

	197
	颗粒包装分装机
	维修按键板维修主板
	项
	
	药剂科

	198
	医用电脑控温仪
	维修按键板维修主板
	项
	
	肺病科

	199
	中医定向透药治疗仪
	更换原装电极线
	根
	
	推拿科病区

	200
	粉碎机
	维修焊接钢架-人工费
	项
	
	药剂科

	201
	妇科检查床
	更换腿托
	副
	
	妇产科

	202
	监护仪
	更换电源线
	根
	
	骨伤科

	203
	妇科检查床
	更换腿托
	对
	
	妇产科

	204
	轮椅
	更换万向轮子
	个
	
	急诊科

	205
	紫外线消毒灯车
	更换定时器
	个
	
	皮肤科

	206
	轮椅
	更换万向轮子
	个
	
	心病三科

	207
	消毒槽
	回弹软管
	个
	
	供应室

	208
	纯水机
	更换膜壳盖
	个
	
	血液净化室

	209
	脑电图机
	更换千兆专用网线
	条
	
	脑病科

	210
	氧气设备带
	更换氧气终端
	个
	
	康复病区

	211
	透析机
	7号机更换传感器外壳
	个
	
	血液净化室

	
	
	13号机更换传感器外壳
	个
	
	

	
	
	19号机更换循环阀
	个
	
	

	
	
	14号机更换主控板
	块
	
	

	212
	眩晕治疗仪
	辅轴电机控制器
	个
	
	脑病科

	213
	红外偏振光治疗仪
	更换专用万向轮
	格
	
	骨伤科

	214
	冲击波治疗仪
	更换冲击波探头
	个
	
	针灸二科

	215
	红外红光治疗仪
	更换脚部脉冲治疗片
	对
	
	内分泌科

	216
	中医定向透药治疗仪
	更换旋钮编译器
	个
	
	周围血管病科

	217
	多功能打印机
	更换喷嘴
	个
	
	心病科

	
	
	更换废墨盒
	个
	
	

	218
	体重秤
	更换测高杆组件
	个
	
	脑病一科

	219
	电动洗胃机
	更换开关主板
	块
	
	急诊科

	220
	脑电图机
	更换脑电极线
	个
	
	脑病科

	221
	手术辅助照明灯
	更换脚踏开关
	个
	
	肛肠科

	222
	中医定向药透机
	维修输出主板
	个
	
	骨伤科

	223
	臭氧治疗仪
	更换管路系统
	套
	
	推拿科

	224
	病床
	更换脚轮
	个
	
	肿瘤科

	225
	全自动蜡疗机
	更换主板服务费
	次
	
	肿瘤科

	226
	输液泵
	更换电机皮带
	条
	
	外科

	
	
	更换集成板路
	块
	
	

	227
	多导睡眠检测系统
	更换鼻气流传感器
	个
	
	肺病科

	228
	半自动膏方机
	调速器
	个
	
	制剂室

	
	
	传动轴系统
	套
	
	

	
	
	加热开关
	个
	
	

	229
	红外线治疗仪
	维修线路板
	块
	
	外科

	230
	颈椎牵引器
	更换绑带
	条
	
	门诊骨科

	231
	微波治疗仪
	更换连接线 探头
	个
	
	门诊皮肤科

	232
	注射泵
	更换旋钮编码器
	个
	
	骨伤科

	233
	TDP
	更换炉盘
	个
	
	肛肠一科

	234
	呼叫器面板
	更换面板服务费
	次
	
	急诊科

	235
	心电图机
	更换主板时间模块
	块
	
	急诊科

	236
	折叠轮椅
	更换轮子
	个
	
	肾病科

	237
	折叠轮椅
	更换轮子
	个
	
	门诊办

	238
	折叠轮椅
	更换轮子
	个
	
	内分泌科

	239
	电动吸引器
	更换管路
	套
	
	肿瘤科

	240
	麻醉推车
	焊接、加固车轮
	
	
	麻醉科

	241
	高压锅
	清理管路服务费
	次
	
	检验科

	242
	红外红光治疗仪
	更换脚部脉冲治疗片
	对
	
	内分泌科

	243
	透析机
	压力传感器
	套
	
	血液净化室

	
	
	人工服务费
	次
	
	

	244
	前庭功能检测系统
	更换进口气泵
	套
	
	脑病科

	245
	等离子体手术新系统
	更换主板输出模块
	块
	
	骨伤科

	246
	动态血压工作站
	更换6T专用硬盘
	块
	
	心病科

	
	
	更换4G专用内存
	条
	
	

	247
	消毒机
	器械装载蓝
	套
	
	供应室

	
	
	内窥镜装载蓝
	套
	
	

	248
	注射泵
	更换旋钮编译器
	个
	
	急诊科

	249
	除颤仪
	更换原装电池
	块
	
	急诊科

	250
	微波治疗仪
	更换电源线
	条
	
	肛肠二科

	251
	中医定向透药治疗机
	更换电容
	个
	
	心病科

	
	
	更换旋钮编译器
	个
	
	心病科

	252
	结肠透析机
	更换连接管
	条
	
	肾病科

	253
	吞咽电刺激治疗仪
	更换电极片线
	条
	
	脑病科

	254
	电动吸引器
	电动吸引器瓶盖
	个
	
	口腔科

	255
	检验分析用纯水设备
	更换电机线圈套丝
	套
	
	检验科

	
	
	更换所有滤芯
	套
	
	

	256
	快速生物阅读器
	更换电源适配器
	个
	
	供应室

	257
	无油空气压缩机
	更换控制阀门
	个
	
	供应室

	258
	中医定向药透治疗仪
	更换按键板
	个
	
	推拿科

	259
	电动吸引器
	更滑电源部件
	套
	
	耳鼻喉科

	260
	氧气设备带
	氧气终端
	个
	
	康复科

	
	
	开关灯罩
	套
	
	

	261
	中医定向药透治疗仪
	电极线
	套
	
	心病科

	262
	输液泵
	更换内屏
	个
	
	骨伤科

	263
	压力蒸汽灭菌器
	更换压力阀门
	个
	
	供应室

	264
	治疗推车
	更换推车车轮
	个
	
	心病科

	265
	微波治疗仪
	更换探头连接线
	套
	
	肛肠科

	266
	红外偏振光治疗仪
	更换原装灯泡
	个
	
	骨伤科

	267
	监护仪
	监护仪专用支架
	套
	
	心病科

	268
	心电图机
	心电图机夹子
	套
	
	急诊科

	269
	宫腔镜操作手柄
	更换原装卡扣部件
	套
	
	妇科

	270
	生物组织自动脱水机
	更换电源部件
	个
	
	病理科

	271
	多导睡眠检测系统
	脑电检测线
	根
	
	肺病科

	272
	红外红光治疗仪
	更换脚部脉冲治疗片
	对
	
	内分泌科

	273
	红外线治疗仪
	更换专用光源灯
	个
	
	针灸二科

	274
	全科治疗推车
	高级静音轮带刹车
	个
	
	

	
	
	高级静音轮带刹车
	个
	
	

	275
	心电图机
	心电图机夹子
	套
	
	急诊科

	
	
	心电图机吸球
	套
	
	

	276
	等离子电切系统
	手术电极电缆转接线
	套
	
	耳鼻喉科

	277
	高压灭菌器
	更换管道垫片
	个
	
	供应室

	278
	微波治疗仪
	更换电源板
	个
	
	肛肠科

	279
	水处理机
	更换阀头
	个
	
	供应室

	
	
	更换两个电阻表
	个
	
	

	280
	牙椅
	改造水路增加止逆阀
	个
	
	口腔科

	281
	牙科气泵
	更换气泵
	个
	
	口腔科

	282
	动态血压
	内存卡读卡器
	套
	
	内分泌科

	283
	中医药透治疗仪
	电极线一套
	组
	
	骨伤科

	284
	宫腔镜电切管
	更换绝缘陶瓷头
	个
	
	妇科

	285
	输液泵
	按键及屏幕
	个
	
	肿瘤科

	286
	中医定向药透治疗仪
	电源线
	根
	
	脑病科

	287
	输液泵电池
	输液泵电池
	个
	
	肿瘤科

	288
	防褥疮气泵
	防褥疮气泵
	个
	
	肿瘤科

	289
	动态血压
	电感传感器
	个
	
	内分泌科

	290
	激光照射治疗仪
	激光照射治疗仪蓄电池
	个
	
	耳鼻喉

	291
	紫外线灯车
	计时器
	个
	
	周围血管科

	292
	轮椅
	脚踏
	对
	
	肿瘤科

	293
	听力计
	传输线
	根
	
	耳鼻喉

	294
	光波治疗仪
	插头
	个
	
	皮肤科

	295
	心电图机
	打印机组件
	个
	
	内分泌科

	296
	组织脱水机
	不锈钢框焊接
	个
	
	病理科

	297
	全自动清洗机器
	空气压缩机
	个
	
	供应室

	298
	检验分析用纯水设备
	原水泵
	个
	
	检验科

	299
	血氧仪
	血氧仪电池
	个
	
	妇产科

	300
	医用控温仪
	冰毯
	个
	
	脑病科

	301
	动态血压
	主板芯片
	个
	
	心病科

	302
	轮椅
	轮子
	个
	
	脾胃科

	303
	无油空气空气压缩机
	压缩机机头
	个
	
	内镜室

	304
	呼吸机推车
	呼吸机推车轮焊接
	个
	
	急诊科

	305
	输液泵支架
	输液泵支架轮更换
	个
	
	肿瘤 科

	306
	紫外线灯车
	紫外线灯车计时器
	个
	
	皮肤科

	307
	肺功能仪
	气瓶接头
	个
	
	肺病科

	308
	无菌物品发放车
	焊接
	次
	
	供应室

	309
	输液泵
	输液泵提手
	个
	
	脑病科

	310
	tdp
	炉盘及主板
	个
	
	推拿二科

	311
	输液泵
	输液泵电池
	个
	
	肺病科

	312
	洗消机
	接头
	个
	
	肺病科

	313
	输液泵支架
	输液泵支架轮
	个
	
	脑病科

	314
	脑电图机
	脑电极导联线
	根
	
	脑病科

	315
	输液泵
	输液泵门
	个
	
	肾内科

	316
	生化分析仪
	灯泡
	个
	
	检验科

	317
	轮椅
	轮椅轮
	个
	
	推拿科

	318
	内窥镜
	脚踏开关
	个
	
	耳鼻喉科

	319
	轮椅
	轮椅轮
	个
	
	针灸科

	320
	病床
	病床轮焊接/更换
	次
	
	康复科

	321
	病床
	病床轮更换
	个
	
	心病科

	322
	排痰仪
	排痰仪手柄
	个
	
	肺病科

	323
	红外光灸治疗仪
	隔热网
	个
	
	妇产科

	324
	脑电图机
	连接线
	根
	
	脑病科

	325
	铅衣
	铅衣内胆
	次
	
	影像科

	326
	生物刺激反馈仪
	主板芯片
	个
	
	妇产科

	327
	血透机
	漏血传感器
	个
	
	透析室

	328
	微波治疗仪
	电源主板
	次
	
	肛肠科

	329
	监护仪
	心电导联线
	根
	
	急诊科

	330
	电针仪
	电源插头
	个
	
	眼科

	331
	紫外线灯车
	镇流器
	个
	
	脑病科

	332
	负压吸引器
	盖子
	个
	
	康复科

	333
	轮椅
	轮子前叉
	个
	
	肿瘤科

	334
	氧气终端
	氧气终端
	个
	
	康复科

	335
	tdp
	更换炉盘
	个
	
	肛肠科

	336
	宫腔镜
	更换卡扣
	个
	
	手术室

	337
	排痰仪
	电源线
	个
	
	脑病科

	338
	轮椅
	前叉
	个
	
	心病科

	339
	透析机
	温度传感器
	个
	
	透析室

	340
	无油静音气泵
	管路更换
	个
	
	供应室

	341
	透析机
	VDE支架
	套
	
	血透室

	342
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	推拿科

	343
	中医定向透药仪
	旋钮编码器
	个
	
	周围血管科

	344
	氧气终端
	氧气终端
	个
	
	肾病科

	345
	血液透析机
	平衡膜片
	个
	
	血液净化室

	346
	数字眼底造影检查仪
	更换数码采集器、闪光灯座组件
	套
	
	眼科

	347
	红外偏振光治疗仪
	更换原装灯泡
	个
	
	骨伤科

	348
	交换机
	交换机更换
	个
	
	脑病科

	349
	空气压力波治疗系统
	电源线更换
	套
	
	肾病科

	350
	透析机
	泵腔
	套
	
	血透室

	351
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	肛肠科

	352
	纯水机
	滤料更换
	次
	
	供应室

	353
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	肛肠科

	354
	雾化泵
	出气口面板
	个
	
	肺病科

	355
	牙椅
	更换牙椅头枕
	个
	
	口腔科

	356
	红外偏振光
	轮子更换
	个
	
	骨伤科

	357
	切片机
	电源板
	个
	
	骨伤科

	358
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	外科

	359
	气泵
	机头更换
	个
	
	口腔科

	360
	红外红光治疗仪
	红光电极片
	对
	
	内分泌科

	361
	检影镜
	电池
	个
	
	眼科

	362
	动态血压
	袖带
	个
	
	内分泌科

	363
	血液透析仪
	减压阀
	个
	
	血透室

	364
	颅内压
	葵花电极
	个
	
	骨伤科

	365
	tdp
	炉盘
	个
	
	针灸科

	366
	等离子空气消毒机
	碳板更换
	个
	
	介入科

	367
	阴道镜
	阴道镜支臂
	个
	
	妇产科

	368
	听力计骨传导耳机
	耳机线
	个
	
	耳鼻喉科

	369
	体感音波治疗椅
	电源适配器
	个
	
	心理治疗室

	370
	偏振光治疗仪
	轮子
	个
	
	骨伤科

	371
	耳道内窥镜
	镜棒内管外管
	个
	
	耳鼻喉科

	372
	透析机
	平衡膜片
	个
	
	血透室

	373
	透析机
	泵腔
	个
	
	血透室

	374
	透析机
	漏血传感器
	个
	
	血透室

	375
	tdp
	炉盘
	个
	
	外科

	376
	牵引椅
	漏电保护器
	个
	
	针灸二科

	377
	透析机
	除气泵电机
	个
	
	血液净化室

	378
	生物安全柜
	镇流器
	个
	
	检验科

	379
	气腹机
	二氧化碳管路
	个
	
	手术室

	380
	透析机
	除气泵电机
	个
	
	血液净化室

	381
	听力计
	听力计键盘
	个
	
	耳鼻喉科

	382
	足浴桶
	电源线
	个
	
	肿瘤科

	383
	红外治疗仪
	电源线
	个
	
	妇产科

	384
	电动吸引器
	瓶盖
	个
	
	周围血管科

	385
	超声多普勒胎心监测仪
	电池
	个
	
	妇产科

	386
	tdp
	炉盘
	个
	
	针灸一科

	387
	宫腔镜
	A级维修
	个
	
	妇产科

	388
	铅门
	行程开关
	个
	
	口腔科

	389
	透析机
	温度传感器外壳
	个
	
	血液净化室

	390
	眼底照相机
	主板维修
	次
	
	眼科

	391
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	肛肠科

	392
	偏振光治疗仪
	电源线
	个
	
	针灸科

	393
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	针灸科

	394
	观片灯
	观片灯
	个
	
	骨科

	395
	脑电图机传输线
	脑电图机传输线
	次
	
	脑病科

	396
	眼科光相干断层扫描仪
	维护盒更换
	个
	
	眼科

	397
	轮椅
	前轮更换
	个
	
	内分泌科

	398
	tdp
	炉盘更换
	个
	
	针灸科

	399
	足浴桶
	电源线更换
	个
	
	肿瘤科

	400
	电子腹腔镜
	更换光束软管
	个
	
	妇产科

	401
	电针仪
	电源适配器
	个
	
	针灸科

	402
	膝关节牵引器
	绑带更换
	个
	
	针灸科

	403
	注射泵
	电源线
	个
	
	肿瘤科

	404
	tdp
	炉盘
	个
	
	肛肠科

	405
	tdp
	炉盘
	个
	
	推拿科

	406
	血液透析仪
	除气泵电机
	个
	
	血液净化室

	407
	宫腔镜
	A级维修
	个
	
	妇产科

	408
	tdp
	炉盘
	个
	
	推拿科

	409
	tdp
	炉盘
	个
	
	急诊科

	410
	tdp
	炉盘
	个
	
	针灸科

	411
	生物安全柜
	灯管
	个
	
	检验科

	412
	tdp
	炉盘
	个
	
	肛肠科

	413
	透析机
	除气泵电机
	个
	
	血液净化室

	414
	铅门
	行程开关
	个
	
	放射科

	415
	防褥疮气垫
	防褥疮气垫
	个
	
	肿瘤科

	416
	心电图机
	心电图机线吸球
	个
	
	急诊科

	417
	tdp
	炉盘
	个
	
	妇产科

	418
	无菌物品发放车
	焊接
	次
	
	供应室

	419
	手术辅助照明灯
	灯罩
	个
	
	妇产科

	420
	牙椅
	单向阀
	个
	
	口腔科

	421
	牙椅
	头枕支架
	个
	
	口腔科

	422
	石蜡包埋机
	温度传感器
	个
	
	病理科

	423
	麻醉系统
	活塞清理
	个
	
	手术室

	424
	输液泵
	电池更换
	个
	
	心病科

	425
	纯水机
	滤料更换
	个
	
	检验科

	426
	微波治疗仪
	电源线
	个
	
	肿瘤科

	427
	气泵
	气泵管路
	个
	
	口腔科

	428
	多导睡眠系统
	脑电线
	根
	
	肺病科

	429
	身高体重检测仪
	电源适配器
	个
	
	住院服务中心

	430
	心电图机
	心电图机线
	个
	
	急诊科

	431
	心电图机
	心电图机吸球夹子
	个
	
	急诊科

	432
	交换机
	交换机
	个
	
	内分泌科

	433
	显微镜
	灯泡
	个
	
	检验科

	434
	中药熏蒸仪
	排水管
	个
	
	周围血管科

	435
	轮椅
	踏板/前轮
	个
	
	推拿科

	436
	红蓝光治疗仪
	电源线
	个
	
	周围血管科

	437
	血液透析仪
	静脉主板
	个
	
	血液净化室

	438
	移动DR
	电池
	个
	
	放射科

	439
	血液透析仪
	负压泵电机
	个
	
	血液净化室

	440
	排痰仪
	电源线
	个
	
	肺病科

	441
	tdp
	炉盘
	个
	
	肛肠科

	442
	红光治疗仪
	连接线接头维修
	个
	
	肿瘤科

	443
	紫外线灯车
	定时器
	个
	
	妇产科

	444
	半自动膏方机
	调速器
	个
	
	制剂室

	445
	中药熏蒸仪
	电磁阀
	个
	
	周围血管

	446
	中医定向药透治疗仪
	电极线，电极片
	个
	
	肺病科

	447
	TDP
	炉盘
	个
	
	肛肠科

	448
	红光治疗仪
	连接线接头维修
	个
	
	肿瘤科

	449
	霉菌培养箱
	温度调整维修
	次
	
	检验科

	450
	牙椅
	电磁阀
	个
	
	口腔科

	451
	脚踏开关
	脚踏开关
	个
	
	妇产科

	452
	交换机
	交换机
	个
	
	妇产科

	453
	心电图机
	心电图机夹子
	个
	
	急诊科

	454
	透析机
	压力传感器
	个
	
	血液净化室

	455
	透析机
	压力传感器
	个
	
	血液净化室

	456
	冷喷机
	电路板
	个
	
	皮肤科

	457
	轮椅
	前轮
	个
	
	肺病科

	458
	多导睡眠监测系统
	电极线
	个
	
	肺病科

	459
	中药熏蒸仪
	冷凝水回收盒
	个
	
	康复科

	460
	听力筛查仪
	探头维修
	次
	
	妇产科

	461
	听力计
	骨传导线
	个
	
	耳鼻喉科

	462
	膝关节牵引器
	绑带
	个
	
	针灸科

	463
	轮椅
	前叉
	个
	
	内分泌

	464
	气泵
	高压气管
	根
	
	供应室



