报价明细表

| 医疗设备零星维修配件报价表目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 医疗器械名称 | 维修内容 | 单位 | 单价 | 服务科室 |
| 1 | 奥林巴斯4K腹腔镜氙灯光源 | 更换氙气灯光源 | 个 |  | 手术室 |
| 2 | 男性性功能康复治疗仪 | 移机 | 套 |  | 男科 |
| 3 | 超声波清洗机液晶显示屏 | 更换文本液晶显示屏 | 块 |  | 消毒供应室 |
| 4 | 脉动真空灭菌器 | 更换除菌过滤器 | 个 |  | 消毒供应室 |
| 5 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 更换驱动模块 | 个 |  | 消毒供应室 |
| 6 | 洁净整齐发生器 | 更换加热管380v20kw | 个 |  | 消毒供应室 |
| 7 | 脉动真空灭菌器 | 更换3670门胶条 | 条 |  | 消毒供应室 |
| 8 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 更换断路器 | 个 |  | 消毒供应室 |
| 9 | 内镜清洗工作站 | 更换气压调节器 | 个 |  | 内镜中心 |
| 10 | 内镜清洗工作站 | 更换快速接头底座 | 个 |  | 内镜中心 |
| 11 | 内镜清洗工作站 | 更换PU管快拧管件外丝三通 | 个 |  | 内镜中心 |
| 12 | 内镜清洗工作站 | 更换PU管快拧管件外丝直角 | 个 |  | 内镜中心 |
| 13 | 内镜清洗工作站 | 更换自吸增压泵 | 台 |  | 内镜中心 |
| 14 | 监护仪 | 电源管理板 | 个 |  | 外科 |
| 15 | 监护仪 | 适配器 | 个 |  | 脑病科 |
| 16 | 监护仪 | 按键板 | 个 |  | 脑病科 |
| 17 | 心电图机 | 心电吸球 | 个 |  | 心病科 |
| 18 | 监护仪 | 血压袖套 | 个 |  | 妇产科（四层） |
| 19 | 监护仪 | 参数板 | 个 |  | 心病科 |
| 20 | 监护仪 | 血氧传感器 | 个 |  | 普外科 |
| 21 | 监护仪 | 软指套血氧传感器 | 个 |  | 妇产科 |
| 22 | 监护仪 | 心电导联线 | 根 |  | 麻醉科 |
| 23 | 多功能血管超声系统 | 手持2MHZ探头 | 套 |  | 脑病科 |
| 24 | 体外冲击波治疗系统 | 冲击波手柄起亚蛋刀校正套装 | 套 |  | 骨伤科 |
| 25 | 全自动血流变测试仪 | 排污泵管 | 根 |  | 检验科 |
| 26 | 脉动真空清洗消毒器 | 减速机 | 台 |  | 消毒供应室 |
| 27 | 内镜清洗工作站 | 酸化水水龙头 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 28 | 内镜清洗工作站 | PE管快插管件 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 29 | 内镜清洗工作站 | PU管快拧管件 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 30 | 内镜清洗工作站 | 电磁阀 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 31 | 内镜清洗工作站 | PE管快插管件 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 32 | 脉动真空清洗消毒器 | 门胶条 | 条 |  | 消毒供应室 |
| 33 | 血细胞分析仪 | 电磁阀 | 个 |  | 检验科 |
| 34 | 全自动血球仪CRP | 密封组件 | 个 |  | 检验科 |
| 35 | 全自动血球仪CRP | 三通阀 | 个 |  | 检验科 |
| 36 | 全自动血球仪DF120 | XE28A | 套 |  | 检验科 |
| 37 | 心电图机 | 12导一体式心电图机电缆 | 个 |  | 功能科 |
| 38 | 监护仪 | 血氧板 | 个 |  | 骨伤科 |
| 39 | 监护仪 | 6针血氧主电缆 | 个 |  | 骨伤科 |
| 40 | 监护仪 | 血氧板 | 个 |  | 肾内科 |
| 41 | 监护仪 | 血氧传感器 | 个 |  | 肾内科 |
| 42 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 保养耗材（泵油，油污过滤器，过氧化氢过滤器） | 套 |  | 消毒供应室 |
| 43 | 肌电图机 | B01鳄鱼夹电极(2芯)电极线 | 根 |  | 脑病科 |
| 44 | 内镜清洗工作站 | 快速接头插头 | 个 |  | 内镜中心 |
| 45 | 内镜清洗工作站 | 空压机气水分离气压调节器/一体式 | 个 |  | 内镜中心 |
| 46 | 内镜清洗工作站 | 高压水气枪（合金） | 把 |  | 内镜中心 |
| 47 | 内镜清洗工作站 | 气水分离器 | 个 |  | 内镜中心 |
| 48 | 体外冲击波治疗仪 | EMS枪管子弹套件维修 | 套 |  | 骨伤科 |
| 49 | 强脉冲光与激光系统 | ACNE滤光片 | 个 |  | 皮肤科 |
| 50 | 心肺运动测试系统 | 氧传感器 | 个 |  | 心血管病中心 |
| 51 | 耳内窥镜 | 镜头 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 52 | 煎药机 | 挤压装置 | 个 |  | 煎药房 |
| 53 | 奥林巴斯胃肠镜 | 清洗堵头 | 套 |  | 内镜科 |
| 54 | 奥林巴斯胆道镜 | 弯曲橡皮 | 个 |  | 手术室 |
| 55 | 贝克曼AU5800 | 钾钠氯电极各一个 | 套 |  | 检验科 |
| 56 | 胎心监护仪 | 面板按键 | 个 |  | 妇产科 |
| 57 | 监护仪 | 泵阀组件 | 套 |  | 肛肠二科 |
| 58 | 迈瑞心电图机 | 导联线 | 根 |  | 功能科 |
| 59 | 宝莱特Q5 | 一体式心电电缆 | 根 |  | 骨伤科 |
| 60 | 飞利浦监护仪 | 主板更换 | 个 |  | 心血管病中心 |
| 61 | 监护仪 | 升级全配主板 | 套 |  | 肛肠二科 |
| 62 | 心电监护 | 袖带 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 63 | 血氧机 | 血氧传感器 | 个 |  | 脑病科门诊 |
| 64 | 血氧机 | 血氧主电缆 | 个 |  | 胃镜室 |
| 65 | 煎药机密封圈 | 煎药机密封圈故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 66 | 煎药机主板 | 煎药机主板故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 67 | 煎药机压力表 | 压力表故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 68 | 十功能固态继电器 | 固态继电器故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 69 | 十功能自动煎药机（电动球阀） | 电动球阀故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 70 | 十功能自动煎药机（电动球阀配件） | 电动球阀故障 | 个 |  | 药剂科 |
| 71 | 内镜清洗灌流器堵头 | 漏水 | 个 |  | 内窥镜室 |
| 72 | 半导体激光治疗仪 | 激光灯头不亮 | 个 |  | 皮肤科护理 |
| 73 | 冲击波 | 刀头 | 个 |  | 推拿一科 |
| 74 | 动态血压 | 动态血压袖带 | 个 |  | 心病科 |
| 75 | 心电图机 | 主板电池 | 个 |  | 妇产科 |
| 76 | 监护仪 | 编码器 | 个 |  | 普外科 |
| 77 | 监护仪 | 主机手柄 | 个 |  | 脑病科 |
| 78 | 监护仪 | 5导导联线 | 个 |  | 脑病科 |
| 79 | 心电图机 | 心电电极 | 个 |  | 功能科 |
| 80 | 监护仪 | 6针5导一体式心电电缆 | 个 |  | 肛肠一科 |
| 81 | 心电图机 | 心电图纸 | 个 |  | 肾内科 |
| 82 | 煎药包装机 | 齿轮 | 个 |  | 药剂科 |
| 83 | 煎药机 | 电磁阀 | 个 |  | 药剂科 |
| 84 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 显示器故障 | 台 |  | 功能科 |
| 85 | 酸化水系统电解槽 | 更换电解槽 | 个 |  | 供应室 |
| 86 | 内镜清洗工作站 | 排液开关（进水开关带插线） | 套 |  | 内镜中心 |
| 87 | 洗消工作站 | 钢丝编织软管 | 条 |  | 内镜中心 |
| 88 | 洗消工作站 | 钢丝编织软管 | 条 |  | 内镜中心 |
| 89 | 全自动生化分析仪 | LAMP灯泡 | 个 |  | 检验科 |
| 90 | 空气消毒机 | 移机安装 | 台 |  | 脑病科 |
| 91 | 冲击波水囊 | 水囊破裂更换 | 台 |  | 推拿一科 |
| 92 | 观片灯 | 安装观片灯 | 台 |  | 脑病科 |
| 93 | 中心监护系统 | 设备移机 | 套 |  | 急诊科 |
| 94 | 多导睡眠监测系统 | 设备移机 | 台 |  | 肺病科 |
| 95 | 可消毒呼气阀组件 | 更换配件 | 台 |  | 重症 |
| 96 | 呼吸机 | 氧电池 | 个 |  | 心病一区 |
| 97 | 煎药机 | 加热盘 | 组 |  | 制剂室 |
| 98 | 包装机 | 包装机电机 | 个 |  | 药剂科 |
| 99 | 煎药机 | 更换固态继电器 | 个 |  | 药剂科 |
| 100 | 内镜清洗工作站 | 更换LED照明灯管 | 个 |  | 内镜中心 |
| 101 | 内镜清洗工作站 | 更换不锈钢遮光板 | 个 |  | 内镜中心 |
| 102 | 清洗消毒工作站 | PU管快插件 | 个 |  | 内镜中心 |
| 103 | 医用封口机 | 按键面板 | 个 |  | 供应室 |
| 104 | 心电图机（GE2000） | 吸球 | 个 |  | 心病一科 |
| 105 | 监护仪 | 袖带 | 个 |  | 普外科 |
| 106 | 监护仪 | 气泵、气阀各一 | 个 |  | 普外科 |
| 107 | 理邦动态心电 | 心电导联线 | 个 |  | 心病科 |
| 108 | 监护仪 （宝莱特Q5） | 血氧主电缆 | 个 |  | 骨伤科 |
| 109 | 监护仪 | 血氧传感器 | 个 |  | 骨伤科 |
| 110 | 监护仪（PM9000） | 气阀 | 个 |  | 骨伤科 |
| 111 | 电动铅门维修 | 电机、皮带、控制器 | 套 |  | 放射科 |
| 112 | 奥林巴斯摄像系统维修 | 更换摄像系统线束 | 次 |  | 手术室 |
| 113 | 冲击波治疗仪维修 | 更换枪头 | 次 |  | 针灸二科 |
| 114 | 红外线治疗仪维修 | 更换主板 | 次 |  | 针灸二科 |
| 115 | 电动吸引器维修 | 更换按钮 | 次 |  | 急诊科 |
| 116 | 微波治疗仪维修 | 更换治疗头 | 次 |  | 肛肠二科 |
| 117 | 显微镜影像工作站维修 | 更换输出线 | 次 |  | 皮肤科门诊 |
| 118 | 皮肤镜维修 | 更换摄像头 | 次 |  | 皮肤科门诊 |
| 119 | CT室防护维修 | 更换专用门把手 | 次 |  | CT室 |
| 120 | 低频电子脉冲治疗仪维修 | 更换主板 | 次 |  | 妇产科 |
| 121 | 中医定向药透治疗仪维修 | 更换按键板 | 次 |  | 周围血管病科 |
| 122 | 中药熏蒸机维修 | 更换锅盖 | 次 |  | 周围血管病科 |
| 123 | 石蜡包埋机维修 | 更换散热风扇 | 次 |  | 病理科 |
| 124 | 紫外线消毒维修 | 更换定时器2个 | 次 |  | 皮肤科门诊 |
| 125 | 内窥镜清洗工作站维修 | 更换内部接头管路 | 次 |  | 胃镜室 |
| 126 | 雾化器维修 | 更换电机 | 次 |  | 肺病科 |
| 127 | CT室防护维修 | 焊接费 | 次 |  | CT室 |
| 128 | 双道注射泵维修 | 更换通道板 | 次 |  | 肺病科 |
| 129 | 监护仪维修 | 更换血压模块 | 次 |  | 麻醉科 |
| 130 | 定向药透治疗仪维修 | 更换电源线 | 次 |  | 脑病科 |
| 131 | 轮椅维修 | 更换前轮1对 | 次 |  | 脑病科 |
| 132 | 轮椅维修 | 更换前轮1对 | 次 |  | 肛肠二科 |
| 133 | 轮椅维修 | 更换前轮1个 | 次 |  | 急诊科 |
| 134 | 轮椅维修 | 更换前轮1个 | 次 |  | 心病三科 |
| 135 | 负压吸引器维修 | 更换负压盖一对 | 次 |  | 皮肤科住院 |
| 136 | 医用X射线摄影系统维修 | 更换硬盘更换软驱软件 | 次 |  | 放射科 |
| 137 | 消毒清洗槽维修 | 更换管路 | 次 |  | 放射科 |
| 138 | 心电图机 | 十二导心电导联线 | 条 |  | 急诊科 |
| 139 | 心电监护仪 | 五导心电导联线 | 条 |  | 急诊科 |
| 140 | 电针仪 | 适配器 | 个 |  | 针灸科门诊 |
| 141 | 结肠透析机 | 接头管路 | 套 |  | 肾病科 |
| 142 | 医用干燥柜 | 陶瓷保险 | 次 |  | 供应室 |
|  |  | 电源模块 | 块 |  |  |
| 143 | 医用清洗机 | 管路接头 | 次 |  | 供应室 |
| 144 | 医用清洗机 | 水箱液位管路 | 个 |  | 供应室 |
|  |  | 电磁阀 | 个 |  |  |
| 145 | 生物安全柜 | 电路板 | 个 |  | 细菌室 |
| 146 | 中医定向药透治疗仪 | 电极线 | 套 |  | 骨伤科 |
| 147 | 多功能眼病治疗仪 | 治疗眼罩 | 套 |  | 眼科门诊 |
| 148 | 多功能眼病治疗仪 | 治疗眼罩 | 套 |  | 眼科门诊 |
| 149 | 中医定向药透治疗仪 | 主板维修 | 次 |  | 心病科1 |
|  |  | 导线接口 | 个 |  |  |
| 150 | 中医定向药透治疗仪1 | 电极线 | 套 |  | 心病科1 |
| 151 | 中医定向药透治疗仪2 | 电极线 | 套 |  | 心病科1 |
| 152 | 门诊楼负压系统 | 继电器 | 个 |  | 设备科 |
|  |  | 吸合器 | 个 |  |  |
| 153 | 碎药机 | 传动电机 | 套 |  | 制剂室 |
| 154 | 中医定向药透治疗仪 | 主板控制旋钮 | 个 |  | 骨伤科 |
|  |  | 电极线 | 套 |  |  |
| 155 | 膝关节外固定可调节支具 | 固定部 | 套 |  | 针灸二科 |
| 156 | 医用纯水机 | 反渗透膜 | 次 |  | 供应室 |
|  |  | 树脂 | 升 |  |  |
|  |  | 活性炭 | 升 |  |  |
|  |  | 石英砂 | 升 |  |  |
| 157 | 红外红光治疗仪 | 脚部脉冲治疗片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 158 | 碎药机2 | 传动电机 | 套 |  | 制剂室 |
| 159 | 光子治疗仪 | 3米电源线 | 条 |  | 周围血管病科 |
| 160 | 中医定向治疗仪 | 电极线 | 套 |  | 推拿科病区 |
|  |  | 电极片 | 对 |  |  |
| 161 | 臭氧治疗仪 | 氧气电磁阀门 | 个 |  | 推拿二科(门诊） |
| 162 | 妇科检查床 | 专用腿托 | 对 |  | 妇产科门诊 |
| 163 | 红外红光治疗仪 | 脚部脉冲治疗片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 164 | 轮椅 | 方向轮 | 个 |  | 心病三科 |
| 165 | 红外线治疗仪 | 灯头控制板 | 个 |  | 针灸二科 |
| 166 | 电子腹腔镜 | 导光主软管锥形套维修费 | 套 |  | 手术室 |
| 167 | 中医定向药透治疗仪 | 更换电源线 | 条 |  | 骨伤科 |
| 168 | 中医定向药透治疗仪 | 更换主板控制旋钮 | 个 |  | 骨伤科 |
| 169 | 耳鼻喉综合治疗台 | 更换检查椅外皮 | 套 |  | 耳鼻喉科 |
| 170 | 轮椅轮子 | 更换万向轮 | 个 |  | 肛肠2科 |
| 171 | 轮椅轮子 | 更换万向轮 | 个 |  | 脾胃病科 |
| 172 | 无菌物品发放车 | 车轮焊接固定人工费 | 次 |  | 供应室 |
|  |  | 盖子焊接人工费 | 次 |  |  |
| 173 | 中医定向药透治疗仪 | 电级线插口焊接人工费 | 次 |  | 周围血管病科 |
| 174 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 更换进水（电磁阀） | 个 |  | 检验科 |
|  |  | 更换出水（电磁阀） | 个 |  |  |
|  |  | 清洗管路人工费 | 次 |  |  |
| 175 | 空气波压力治疗仪 | 更换下肢左腿气囊 | 个 |  | 骨伤科 |
|  |  | 更换下肢右腿气囊 | 个 |  |  |
| 176 | 轮椅轮子 | 更换方向轮 | 个 |  | 心病3科 |
| 177 | 微波治疗仪 | 更换微波理疗线 | 条 |  | 肛肠2科 |
| 178 | 智能康复训练系统 | 更换电源线 | 条 |  | 脑病3科 |
| 179 | 呼叫器系统 | 更换呼叫器系统 | 套 |  | 康复病区 |
| 180 | 电源线 | 更换电源线 | 条 |  | 肿瘤科 |
| 181 | 牵引器肢体架（绑带） | 更换绑带 | 条 |  | 针灸二科 |
| 182 | 声频共振耳聋治疗机 | 更换主板更换电位器 | 套 |  | 耳鼻咽喉科 |
| 183 | 血液透析滤过机 | 更换6棱接头 | 个 |  | 血透中心 |
| 184 | 电动吸引器 | 更换压力表 | 个 |  | 肺病科 |
| 185 | 手推轮椅 | 更换轮子 | 个 |  | 推拿病区 |
| 186 | 定向透药治疗仪 | 更换电极导联线 | 条 |  | 周围血管病科 |
| 187 | 奥林巴斯30°宫腔镜 | 更换工作管 | 套 |  | 手术室 |
|  |  | 更换广角光纤 | 套 |  |  |
|  |  | 更换柱状镜 | 套 |  |  |
| 188 | 空气机气体结净器 | 更换精密过滤器 | 套 |  | 内镜中心 |
| 189 | 声频共振耳聋治疗机 | 更换4针单槽导联线 | 条 |  | 耳鼻咽喉科 |
| 190 | 牵引器 | 更换牵引器内芯 | 个 |  | 针灸二科 |
|  |  | 更换轨道滑轮 | 个 |  |  |
|  |  | 更换占位海绵 | 个 |  |  |
| 191 | 无创颅内压监测仪- 打印机 | 更换专用打印机 | 套 |  | 骨伤科 |
| 192 | 电针仪 | 更换适配器 | 个 |  | 眼科 |
|  |  | 更换电针线 | 套 |  |  |
| 193 | 中医定向透药治疗仪 | 更换旋钮编码器 | 个 |  | 骨伤科 |
|  |  | 更换导联线排线插座 | 个 |  |  |
| 194 | 中医定向透药治疗仪 | 更换旋钮编码器 | 个 |  | 骨伤科 |
| 195 | 轮椅 | 更换万向轮子 | 个 |  | 心病科 |
| 196 | 除颤仪 | 更换心电导联线 | 根 |  | 心血管病中心 |
| 197 | 颗粒包装分装机 | 维修按键板维修主板 | 项 |  | 药剂科 |
| 198 | 医用电脑控温仪 | 维修按键板维修主板 | 项 |  | 肺病科 |
| 199 | 中医定向透药治疗仪 | 更换原装电极线 | 根 |  | 推拿科病区 |
| 200 | 粉碎机 | 维修焊接钢架-人工费 | 项 |  | 药剂科 |
| 201 | 妇科检查床 | 更换腿托 | 副 |  | 妇产科 |
| 202 | 监护仪 | 更换电源线 | 根 |  | 骨伤科 |
| 203 | 妇科检查床 | 更换腿托 | 对 |  | 妇产科 |
| 204 | 轮椅 | 更换万向轮子 | 个 |  | 急诊科 |
| 205 | 紫外线消毒灯车 | 更换定时器 | 个 |  | 皮肤科 |
| 206 | 轮椅 | 更换万向轮子 | 个 |  | 心病三科 |
| 207 | 消毒槽 | 回弹软管 | 个 |  | 供应室 |
| 208 | 纯水机 | 更换膜壳盖 | 个 |  | 血液净化室 |
| 209 | 脑电图机 | 更换千兆专用网线 | 条 |  | 脑病科 |
| 210 | 氧气设备带 | 更换氧气终端 | 个 |  | 康复病区 |
| 211 | 透析机 | 7号机更换传感器外壳 | 个 |  | 血液净化室 |
|  |  | 13号机更换传感器外壳 | 个 |  |  |
|  |  | 19号机更换循环阀 | 个 |  |  |
|  |  | 14号机更换主控板 | 块 |  |  |
| 212 | 眩晕治疗仪 | 辅轴电机控制器 | 个 |  | 脑病科 |
| 213 | 红外偏振光治疗仪 | 更换专用万向轮 | 格 |  | 骨伤科 |
| 214 | 冲击波治疗仪 | 更换冲击波探头 | 个 |  | 针灸二科 |
| 215 | 红外红光治疗仪 | 更换脚部脉冲治疗片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 216 | 中医定向透药治疗仪 | 更换旋钮编译器 | 个 |  | 周围血管病科 |
| 217 | 多功能打印机 | 更换喷嘴 | 个 |  | 心病科 |
|  |  | 更换废墨盒 | 个 |  |  |
| 218 | 体重秤 | 更换测高杆组件 | 个 |  | 脑病一科 |
| 219 | 电动洗胃机 | 更换开关主板 | 块 |  | 急诊科 |
| 220 | 脑电图机 | 更换脑电极线 | 个 |  | 脑病科 |
| 221 | 手术辅助照明灯 | 更换脚踏开关 | 个 |  | 肛肠科 |
| 222 | 中医定向药透机 | 维修输出主板 | 个 |  | 骨伤科 |
| 223 | 臭氧治疗仪 | 更换管路系统 | 套 |  | 推拿科 |
| 224 | 病床 | 更换脚轮 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 225 | 全自动蜡疗机 | 更换主板服务费 | 次 |  | 肿瘤科 |
| 226 | 输液泵 | 更换电机皮带 | 条 |  | 外科 |
|  |  | 更换集成板路 | 块 |  |  |
| 227 | 多导睡眠检测系统 | 更换鼻气流传感器 | 个 |  | 肺病科 |
| 228 | 半自动膏方机 | 调速器 | 个 |  | 制剂室 |
|  |  | 传动轴系统 | 套 |  |  |
|  |  | 加热开关 | 个 |  |  |
| 229 | 红外线治疗仪 | 维修线路板 | 块 |  | 外科 |
| 230 | 颈椎牵引器 | 更换绑带 | 条 |  | 门诊骨科 |
| 231 | 微波治疗仪 | 更换连接线 探头 | 个 |  | 门诊皮肤科 |
| 232 | 注射泵 | 更换旋钮编码器 | 个 |  | 骨伤科 |
| 233 | TDP | 更换炉盘 | 个 |  | 肛肠一科 |
| 234 | 呼叫器面板 | 更换面板服务费 | 次 |  | 急诊科 |
| 235 | 心电图机 | 更换主板时间模块 | 块 |  | 急诊科 |
| 236 | 折叠轮椅 | 更换轮子 | 个 |  | 肾病科 |
| 237 | 折叠轮椅 | 更换轮子 | 个 |  | 门诊办 |
| 238 | 折叠轮椅 | 更换轮子 | 个 |  | 内分泌科 |
| 239 | 电动吸引器 | 更换管路 | 套 |  | 肿瘤科 |
| 240 | 麻醉推车 | 焊接、加固车轮 |  |  | 麻醉科 |
| 241 | 高压锅 | 清理管路服务费 | 次 |  | 检验科 |
| 242 | 红外红光治疗仪 | 更换脚部脉冲治疗片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 243 | 透析机 | 压力传感器 | 套 |  | 血液净化室 |
|  |  | 人工服务费 | 次 |  |  |
| 244 | 前庭功能检测系统 | 更换进口气泵 | 套 |  | 脑病科 |
| 245 | 等离子体手术新系统 | 更换主板输出模块 | 块 |  | 骨伤科 |
| 246 | 动态血压工作站 | 更换6T专用硬盘 | 块 |  | 心病科 |
|  |  | 更换4G专用内存 | 条 |  |  |
| 247 | 消毒机 | 器械装载蓝 | 套 |  | 供应室 |
|  |  | 内窥镜装载蓝 | 套 |  |  |
| 248 | 注射泵 | 更换旋钮编译器 | 个 |  | 急诊科 |
| 249 | 除颤仪 | 更换原装电池 | 块 |  | 急诊科 |
| 250 | 微波治疗仪 | 更换电源线 | 条 |  | 肛肠二科 |
| 251 | 中医定向透药治疗机 | 更换电容 | 个 |  | 心病科 |
|  |  | 更换旋钮编译器 | 个 |  | 心病科 |
| 252 | 结肠透析机 | 更换连接管 | 条 |  | 肾病科 |
| 253 | 吞咽电刺激治疗仪 | 更换电极片线 | 条 |  | 脑病科 |
| 254 | 电动吸引器 | 电动吸引器瓶盖 | 个 |  | 口腔科 |
| 255 | 检验分析用纯水设备 | 更换电机线圈套丝 | 套 |  | 检验科 |
|  |  | 更换所有滤芯 | 套 |  |  |
| 256 | 快速生物阅读器 | 更换电源适配器 | 个 |  | 供应室 |
| 257 | 无油空气压缩机 | 更换控制阀门 | 个 |  | 供应室 |
| 258 | 中医定向药透治疗仪 | 更换按键板 | 个 |  | 推拿科 |
| 259 | 电动吸引器 | 更滑电源部件 | 套 |  | 耳鼻喉科 |
| 260 | 氧气设备带 | 氧气终端 | 个 |  | 康复科 |
|  |  | 开关灯罩 | 套 |  |  |
| 261 | 中医定向药透治疗仪 | 电极线 | 套 |  | 心病科 |
| 262 | 输液泵 | 更换内屏 | 个 |  | 骨伤科 |
| 263 | 压力蒸汽灭菌器 | 更换压力阀门 | 个 |  | 供应室 |
| 264 | 治疗推车 | 更换推车车轮 | 个 |  | 心病科 |
| 265 | 微波治疗仪 | 更换探头连接线 | 套 |  | 肛肠科 |
| 266 | 红外偏振光治疗仪 | 更换原装灯泡 | 个 |  | 骨伤科 |
| 267 | 监护仪 | 监护仪专用支架 | 套 |  | 心病科 |
| 268 | 心电图机 | 心电图机夹子 | 套 |  | 急诊科 |
| 269 | 宫腔镜操作手柄 | 更换原装卡扣部件 | 套 |  | 妇科 |
| 270 | 生物组织自动脱水机 | 更换电源部件 | 个 |  | 病理科 |
| 271 | 多导睡眠检测系统 | 脑电检测线 | 根 |  | 肺病科 |
| 272 | 红外红光治疗仪 | 更换脚部脉冲治疗片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 273 | 红外线治疗仪 | 更换专用光源灯 | 个 |  | 针灸二科 |
| 274 | 全科治疗推车 | 高级静音轮带刹车 | 个 |  |  |
|  |  | 高级静音轮带刹车 | 个 |  |  |
| 275 | 心电图机 | 心电图机夹子 | 套 |  | 急诊科 |
|  |  | 心电图机吸球 | 套 |  |  |
| 276 | 等离子电切系统 | 手术电极电缆转接线 | 套 |  | 耳鼻喉科 |
| 277 | 高压灭菌器 | 更换管道垫片 | 个 |  | 供应室 |
| 278 | 微波治疗仪 | 更换电源板 | 个 |  | 肛肠科 |
| 279 | 水处理机 | 更换阀头 | 个 |  | 供应室 |
|  |  | 更换两个电阻表 | 个 |  |  |
| 280 | 牙椅 | 改造水路增加止逆阀 | 个 |  | 口腔科 |
| 281 | 牙科气泵 | 更换气泵 | 个 |  | 口腔科 |
| 282 | 动态血压 | 内存卡读卡器 | 套 |  | 内分泌科 |
| 283 | 中医药透治疗仪 | 电极线一套 | 组 |  | 骨伤科 |
| 284 | 宫腔镜电切管 | 更换绝缘陶瓷头 | 个 |  | 妇科 |
| 285 | 输液泵 | 按键及屏幕 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 286 | 中医定向药透治疗仪 | 电源线 | 根 |  | 脑病科 |
| 287 | 输液泵电池 | 输液泵电池 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 288 | 防褥疮气泵 | 防褥疮气泵 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 289 | 动态血压 | 电感传感器 | 个 |  | 内分泌科 |
| 290 | 激光照射治疗仪 | 激光照射治疗仪蓄电池 | 个 |  | 耳鼻喉 |
| 291 | 紫外线灯车 | 计时器 | 个 |  | 周围血管科 |
| 292 | 轮椅 | 脚踏 | 对 |  | 肿瘤科 |
| 293 | 听力计 | 传输线 | 根 |  | 耳鼻喉 |
| 294 | 光波治疗仪 | 插头 | 个 |  | 皮肤科 |
| 295 | 心电图机 | 打印机组件 | 个 |  | 内分泌科 |
| 296 | 组织脱水机 | 不锈钢框焊接 | 个 |  | 病理科 |
| 297 | 全自动清洗机器 | 空气压缩机 | 个 |  | 供应室 |
| 298 | 检验分析用纯水设备 | 原水泵 | 个 |  | 检验科 |
| 299 | 血氧仪 | 血氧仪电池 | 个 |  | 妇产科 |
| 300 | 医用控温仪 | 冰毯 | 个 |  | 脑病科 |
| 301 | 动态血压 | 主板芯片 | 个 |  | 心病科 |
| 302 | 轮椅 | 轮子 | 个 |  | 脾胃科 |
| 303 | 无油空气空气压缩机 | 压缩机机头 | 个 |  | 内镜室 |
| 304 | 呼吸机推车 | 呼吸机推车轮焊接 | 个 |  | 急诊科 |
| 305 | 输液泵支架 | 输液泵支架轮更换 | 个 |  | 肿瘤 科 |
| 306 | 紫外线灯车 | 紫外线灯车计时器 | 个 |  | 皮肤科 |
| 307 | 肺功能仪 | 气瓶接头 | 个 |  | 肺病科 |
| 308 | 无菌物品发放车 | 焊接 | 次 |  | 供应室 |
| 309 | 输液泵 | 输液泵提手 | 个 |  | 脑病科 |
| 310 | tdp | 炉盘及主板 | 个 |  | 推拿二科 |
| 311 | 输液泵 | 输液泵电池 | 个 |  | 肺病科 |
| 312 | 洗消机 | 接头 | 个 |  | 肺病科 |
| 313 | 输液泵支架 | 输液泵支架轮 | 个 |  | 脑病科 |
| 314 | 脑电图机 | 脑电极导联线 | 根 |  | 脑病科 |
| 315 | 输液泵 | 输液泵门 | 个 |  | 肾内科 |
| 316 | 生化分析仪 | 灯泡 | 个 |  | 检验科 |
| 317 | 轮椅 | 轮椅轮 | 个 |  | 推拿科 |
| 318 | 内窥镜 | 脚踏开关 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 319 | 轮椅 | 轮椅轮 | 个 |  | 针灸科 |
| 320 | 病床 | 病床轮焊接/更换 | 次 |  | 康复科 |
| 321 | 病床 | 病床轮更换 | 个 |  | 心病科 |
| 322 | 排痰仪 | 排痰仪手柄 | 个 |  | 肺病科 |
| 323 | 红外光灸治疗仪 | 隔热网 | 个 |  | 妇产科 |
| 324 | 脑电图机 | 连接线 | 根 |  | 脑病科 |
| 325 | 铅衣 | 铅衣内胆 | 次 |  | 影像科 |
| 326 | 生物刺激反馈仪 | 主板芯片 | 个 |  | 妇产科 |
| 327 | 血透机 | 漏血传感器 | 个 |  | 透析室 |
| 328 | 微波治疗仪 | 电源主板 | 次 |  | 肛肠科 |
| 329 | 监护仪 | 心电导联线 | 根 |  | 急诊科 |
| 330 | 电针仪 | 电源插头 | 个 |  | 眼科 |
| 331 | 紫外线灯车 | 镇流器 | 个 |  | 脑病科 |
| 332 | 负压吸引器 | 盖子 | 个 |  | 康复科 |
| 333 | 轮椅 | 轮子前叉 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 334 | 氧气终端 | 氧气终端 | 个 |  | 康复科 |
| 335 | tdp | 更换炉盘 | 个 |  | 肛肠科 |
| 336 | 宫腔镜 | 更换卡扣 | 个 |  | 手术室 |
| 337 | 排痰仪 | 电源线 | 个 |  | 脑病科 |
| 338 | 轮椅 | 前叉 | 个 |  | 心病科 |
| 339 | 透析机 | 温度传感器 | 个 |  | 透析室 |
| 340 | 无油静音气泵 | 管路更换 | 个 |  | 供应室 |
| 341 | 透析机 | VDE支架 | 套 |  | 血透室 |
| 342 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 推拿科 |
| 343 | 中医定向透药仪 | 旋钮编码器 | 个 |  | 周围血管科 |
| 344 | 氧气终端 | 氧气终端 | 个 |  | 肾病科 |
| 345 | 血液透析机 | 平衡膜片 | 个 |  | 血液净化室 |
| 346 | 数字眼底造影检查仪 | 更换数码采集器、闪光灯座组件 | 套 |  | 眼科 |
| 347 | 红外偏振光治疗仪 | 更换原装灯泡 | 个 |  | 骨伤科 |
| 348 | 交换机 | 交换机更换 | 个 |  | 脑病科 |
| 349 | 空气压力波治疗系统 | 电源线更换 | 套 |  | 肾病科 |
| 350 | 透析机 | 泵腔 | 套 |  | 血透室 |
| 351 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 肛肠科 |
| 352 | 纯水机 | 滤料更换 | 次 |  | 供应室 |
| 353 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 肛肠科 |
| 354 | 雾化泵 | 出气口面板 | 个 |  | 肺病科 |
| 355 | 牙椅 | 更换牙椅头枕 | 个 |  | 口腔科 |
| 356 | 红外偏振光 | 轮子更换 | 个 |  | 骨伤科 |
| 357 | 切片机 | 电源板 | 个 |  | 骨伤科 |
| 358 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 外科 |
| 359 | 气泵 | 机头更换 | 个 |  | 口腔科 |
| 360 | 红外红光治疗仪 | 红光电极片 | 对 |  | 内分泌科 |
| 361 | 检影镜 | 电池 | 个 |  | 眼科 |
| 362 | 动态血压 | 袖带 | 个 |  | 内分泌科 |
| 363 | 血液透析仪 | 减压阀 | 个 |  | 血透室 |
| 364 | 颅内压 | 葵花电极 | 个 |  | 骨伤科 |
| 365 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 针灸科 |
| 366 | 等离子空气消毒机 | 碳板更换 | 个 |  | 介入科 |
| 367 | 阴道镜 | 阴道镜支臂 | 个 |  | 妇产科 |
| 368 | 听力计骨传导耳机 | 耳机线 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 369 | 体感音波治疗椅 | 电源适配器 | 个 |  | 心理治疗室 |
| 370 | 偏振光治疗仪 | 轮子 | 个 |  | 骨伤科 |
| 371 | 耳道内窥镜 | 镜棒内管外管 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 372 | 透析机 | 平衡膜片 | 个 |  | 血透室 |
| 373 | 透析机 | 泵腔 | 个 |  | 血透室 |
| 374 | 透析机 | 漏血传感器 | 个 |  | 血透室 |
| 375 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 外科 |
| 376 | 牵引椅 | 漏电保护器 | 个 |  | 针灸二科 |
| 377 | 透析机 | 除气泵电机 | 个 |  | 血液净化室 |
| 378 | 生物安全柜 | 镇流器 | 个 |  | 检验科 |
| 379 | 气腹机 | 二氧化碳管路 | 个 |  | 手术室 |
| 380 | 透析机 | 除气泵电机 | 个 |  | 血液净化室 |
| 381 | 听力计 | 听力计键盘 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 382 | 足浴桶 | 电源线 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 383 | 红外治疗仪 | 电源线 | 个 |  | 妇产科 |
| 384 | 电动吸引器 | 瓶盖 | 个 |  | 周围血管科 |
| 385 | 超声多普勒胎心监测仪 | 电池 | 个 |  | 妇产科 |
| 386 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 针灸一科 |
| 387 | 宫腔镜 | A级维修 | 个 |  | 妇产科 |
| 388 | 铅门 | 行程开关 | 个 |  | 口腔科 |
| 389 | 透析机 | 温度传感器外壳 | 个 |  | 血液净化室 |
| 390 | 眼底照相机 | 主板维修 | 次 |  | 眼科 |
| 391 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 肛肠科 |
| 392 | 偏振光治疗仪 | 电源线 | 个 |  | 针灸科 |
| 393 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 针灸科 |
| 394 | 观片灯 | 观片灯 | 个 |  | 骨科 |
| 395 | 脑电图机传输线 | 脑电图机传输线 | 次 |  | 脑病科 |
| 396 | 眼科光相干断层扫描仪 | 维护盒更换 | 个 |  | 眼科 |
| 397 | 轮椅 | 前轮更换 | 个 |  | 内分泌科 |
| 398 | tdp | 炉盘更换 | 个 |  | 针灸科 |
| 399 | 足浴桶 | 电源线更换 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 400 | 电子腹腔镜 | 更换光束软管 | 个 |  | 妇产科 |
| 401 | 电针仪 | 电源适配器 | 个 |  | 针灸科 |
| 402 | 膝关节牵引器 | 绑带更换 | 个 |  | 针灸科 |
| 403 | 注射泵 | 电源线 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 404 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 肛肠科 |
| 405 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 推拿科 |
| 406 | 血液透析仪 | 除气泵电机 | 个 |  | 血液净化室 |
| 407 | 宫腔镜 | A级维修 | 个 |  | 妇产科 |
| 408 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 推拿科 |
| 409 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 急诊科 |
| 410 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 针灸科 |
| 411 | 生物安全柜 | 灯管 | 个 |  | 检验科 |
| 412 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 肛肠科 |
| 413 | 透析机 | 除气泵电机 | 个 |  | 血液净化室 |
| 414 | 铅门 | 行程开关 | 个 |  | 放射科 |
| 415 | 防褥疮气垫 | 防褥疮气垫 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 416 | 心电图机 | 心电图机线吸球 | 个 |  | 急诊科 |
| 417 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 妇产科 |
| 418 | 无菌物品发放车 | 焊接 | 次 |  | 供应室 |
| 419 | 手术辅助照明灯 | 灯罩 | 个 |  | 妇产科 |
| 420 | 牙椅 | 单向阀 | 个 |  | 口腔科 |
| 421 | 牙椅 | 头枕支架 | 个 |  | 口腔科 |
| 422 | 石蜡包埋机 | 温度传感器 | 个 |  | 病理科 |
| 423 | 麻醉系统 | 活塞清理 | 个 |  | 手术室 |
| 424 | 输液泵 | 电池更换 | 个 |  | 心病科 |
| 425 | 纯水机 | 滤料更换 | 个 |  | 检验科 |
| 426 | 微波治疗仪 | 电源线 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 427 | 气泵 | 气泵管路 | 个 |  | 口腔科 |
| 428 | 多导睡眠系统 | 脑电线 | 根 |  | 肺病科 |
| 429 | 身高体重检测仪 | 电源适配器 | 个 |  | 住院服务中心 |
| 430 | 心电图机 | 心电图机线 | 个 |  | 急诊科 |
| 431 | 心电图机 | 心电图机吸球夹子 | 个 |  | 急诊科 |
| 432 | 交换机 | 交换机 | 个 |  | 内分泌科 |
| 433 | 显微镜 | 灯泡 | 个 |  | 检验科 |
| 434 | 中药熏蒸仪 | 排水管 | 个 |  | 周围血管科 |
| 435 | 轮椅 | 踏板/前轮 | 个 |  | 推拿科 |
| 436 | 红蓝光治疗仪 | 电源线 | 个 |  | 周围血管科 |
| 437 | 血液透析仪 | 静脉主板 | 个 |  | 血液净化室 |
| 438 | 移动DR | 电池 | 个 |  | 放射科 |
| 439 | 血液透析仪 | 负压泵电机 | 个 |  | 血液净化室 |
| 440 | 排痰仪 | 电源线 | 个 |  | 肺病科 |
| 441 | tdp | 炉盘 | 个 |  | 肛肠科 |
| 442 | 红光治疗仪 | 连接线接头维修 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 443 | 紫外线灯车 | 定时器 | 个 |  | 妇产科 |
| 444 | 半自动膏方机 | 调速器 | 个 |  | 制剂室 |
| 445 | 中药熏蒸仪 | 电磁阀 | 个 |  | 周围血管 |
| 446 | 中医定向药透治疗仪 | 电极线，电极片 | 个 |  | 肺病科 |
| 447 | TDP | 炉盘 | 个 |  | 肛肠科 |
| 448 | 红光治疗仪 | 连接线接头维修 | 个 |  | 肿瘤科 |
| 449 | 霉菌培养箱 | 温度调整维修 | 次 |  | 检验科 |
| 450 | 牙椅 | 电磁阀 | 个 |  | 口腔科 |
| 451 | 脚踏开关 | 脚踏开关 | 个 |  | 妇产科 |
| 452 | 交换机 | 交换机 | 个 |  | 妇产科 |
| 453 | 心电图机 | 心电图机夹子 | 个 |  | 急诊科 |
| 454 | 透析机 | 压力传感器 | 个 |  | 血液净化室 |
| 455 | 透析机 | 压力传感器 | 个 |  | 血液净化室 |
| 456 | 冷喷机 | 电路板 | 个 |  | 皮肤科 |
| 457 | 轮椅 | 前轮 | 个 |  | 肺病科 |
| 458 | 多导睡眠监测系统 | 电极线 | 个 |  | 肺病科 |
| 459 | 中药熏蒸仪 | 冷凝水回收盒 | 个 |  | 康复科 |
| 460 | 听力筛查仪 | 探头维修 | 次 |  | 妇产科 |
| 461 | 听力计 | 骨传导线 | 个 |  | 耳鼻喉科 |
| 462 | 膝关节牵引器 | 绑带 | 个 |  | 针灸科 |
| 463 | 轮椅 | 前叉 | 个 |  | 内分泌 |
| 464 | 气泵 | 高压气管 | 根 |  | 供应室 |